冶建协（2008）76号

关于转发国家标准《冶金除尘设备施工与验收规范》

第一次编制工作会议纪要的通知

各有关单位:

2008年9月16日在辽宁鞍山召开了国家标准《冶金除尘设备施工与验收规范》编制工作会议。会议就规范的编制大纲及工作计划进行了讨论并形成了会议纪要。现将会议纪要转发给你们,请贯彻执行。

特此通知。

附件：  国家标准《冶金除尘设备施工与验收规范》第一次编制工作会议纪要（请查阅中国冶金建设协会网http://www.zgyj.org.cn/）

中国冶金建设协会

二〇〇八年九月二十二日

国家标准《冶金除尘设备施工与验收规范》

第一次编制工作会议纪要

《冶金除尘设备施工与验收规范》第一次编制工作会议于2008年9月16--17日在辽宁鞍山召开。会议由中国冶金建设协会主持。主编单位鞍钢建设集团有限公司总工程师邵波向各位代表致欢迎词，并表示将在建设部和冶金建设协会的指导下，与各位代表共同努力，完成《冶金除尘设备施工与验收规范》的编制任务。

中国冶金建设协会郭启蛟副秘书长对本标准的编制内容、范围、深度等方面提出了具体要求:要充分发扬民主，合理分工；标准编写要符合国家有关规定的要求，避免出现内容不严谨、用词不规范、格式不统一的情况。

鞍钢建设集团有限公司机电分公司总工程师李支海对本标准的编制准备情况作了说明,同时介绍了本标准编制的策划过程。

本标准主要起草人姜长平对编写大纲进行了说明。与会代表就编写大纲的内容、深度、分工等进行了广泛深入的讨论。编制组全体人员一致认为,将原申报立项的《冶金除尘设备安装工程施工与质量验收规范》改为《冶金除尘设备施工与验收规范》,更为确切.

会议通过了《冶金除尘设备施工与验收规范》编制工作大纲、编制工作计划及分工（详见附件1）。

附件1：国家标准《冶金除尘设备施工与验收规范》编制工作大纲;

附件2：国家标准《冶金除尘设备施工与验收规范》第一次编制工作会议代表名单。

《冶金除尘设备施工与验收规范》编制组

2008年9月17日

附件1:

《冶金除尘设备施工及验收规范》编制工作大纲

主编部门：中国冶金建设协会

主编单位：鞍钢建设集团有限公司

参编单位：

1、鞍山钢铁集团公司

2、辽宁科技大学

3、鞍钢集团设计研究院

4、中冶北方工程技术有限公司

5、宣化冶金环保设备制造（安装）有限责任公司

6、中冶东北建设有限公司

7、中国第十七冶金建设有限公司

8、北京首钢建设集团有限公司

1、标准制订依据及参考文献

1.1住房和城乡建设部关于印发《2008年工程建设规范制订、修订计划草案（第二批）的公示》（建标表函〔2008〕35号）；

1.2《炼铁机械设备工程安装验收规范》GB50372-2006；

1.3《炼钢机械设备工程安装验收规范》GB50403-2007；

1.4《焦化机械设备工程安装验收规范》GB50390-2006；

1.5《烧结机械设备工程安装验收规范》GB50402-2007；

1.6《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205-2001；

1.7冶金除尘设备的特点和近年安装技术的发展情况；

1.8冶金除尘设备安装和验收经验。

2、标准编制的原则

1）贯彻国家的有关法律法规、方针政策，在技术思路的选择上，坚持科学的发展观，充分体现节约资源、保护环境的理念。

2）必须站在国家的立场考虑标准中的技术问题。体现技术上的先进性，经济上的合理性，安全上的可靠性，实施上的可操作性。

3)高度重视“强制性条文”的撰写和筛选，强制性条文必须是直接涉及工程建设的质量、安全、环保、卫生和其它公共利益的，国家需要控制的工程建设技术要求。

4）结合我国的国情和实际，积极采用国际标准和国外的先进标准，积极引进国外先进技术和理念，采用时要经过认真分析论证或测试验证。

5）重视标准的协调，注重本标准与法律法规和其它规范（标准）的协调性。

6）以行之有效的生产建设安装经验和科技综合成果为依据。

7）符合《工程建设标准编写规定》。

3、编写章节目录和编写分工

| 章 节 | 负 责 单 位 |
| --- | --- |
| 1总 则 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 2 术 语 |  |
| 3基本规定 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 3.1钢结构制作、安装 |  |
| 3.2 |  |
| 4.设备基础、地脚螺栓和垫板 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 4.1设备基础 |  |
| 4.2地脚螺栓 |  |
| 4.3垫板 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 5设备和材料进场验收 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 5.1设备 |  |
| 5.2材料 |  |
| 6重力除尘器 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 6.1一般规定 |  |
| 6.2框架结构制作 |  |
| 6.3框架结构安装 |  |
| 6.4 壳体制作 |  |
| 6.5壳体安装 |  |
| 6.6组装 |  |
| 7多管旋风除尘器 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 7.1一般规定 |  |
| 7.2壳体安装 |  |
| 7.3旋风子安装 |  |
| 7.4防爆阀 |  |
| 7.5内衬 |  |
| 7.6 卸灰设施 |  |
| 8袋式除尘器 | 中冶北方工程技术有限公司 |
| 8.1一般规定 |  |
| 8.2制作 |  |
| 8.3安装 |  |
| 9脉冲袋式除尘器 | 中冶北方工程技术有限公司 |
| 9.1一般规定 |  |
| 9.2制作 |  |
| 9.3安装 |  |
| 9.4脉冲清灰系统 |  |
| 10塑烧板除尘器 | 首钢建设集团有限公司 |
| 10.1一般规定 |  |
| 10.2壳体安装 |  |
| 10.3塑烧板安装 |  |
| 10.4风量调节阀 |  |
| 10.5脉冲清灰系统 |  |
| 11静电除尘器 | 中冶北方工程技术有限公司 |
| 11.1一般规定 |  |
| 11.2壳体安装 |  |
| 11.3气流分布装置 |  |
| 11.4沉淀极系统安装 |  |
| 11.5电晕极系统安装 |  |
| 11.6 硅整流供电装置 |  |
| 11.7保温箱 |  |
| 11.8壳体保温 |  |
| 11.9输灰系统 |  |
| 12煤气湿法静电除尘器 | 宣化冶金环保设备制造（安装）有限责任公司 |
| 12.1一般规定 |  |
| 12.2钢支柱安装 |  |
| 12.3壳体安装 |  |
| 12.4板线安装 |  |
| 12.5硅整流供电装置安装 |  |
| 13煤气圆式干法电除尘器 | 宣化冶金环保设备制造（安装）有限责任公司 |
| 13.1一般规定 |  |
| 13.2钢支柱及环梁安装 |  |
| 13.3壳体安装 |  |
| 13.4刮刀安装 |  |
| 13.5沉淀极系统安装 |  |
| 13.6电晕极系统安装 |  |
| 13.7进出风口及气流分布板安装 |  |
| 13.8输灰系统安装 |  |
| 13.9硅整流供电装置安装 |  |
| 14电袋除尘器 | 宣化冶金环保设备制造（安装）有限责任公司 |
| 14.1一般规定 |  |
| 14.2钢支柱安装 |  |
| 14.3壳体安装 |  |
| 14.4沉淀极系统安装 |  |
| 14.5电晕极系统安装 |  |
| 14.6布袋安装 |  |
| 14.7脉冲清灰系统 |  |
| 14.8电除尘器电控系统安装 |  |
| 14.9布袋除尘器电控系统安装 |  |
| 15文氏管 | 鞍钢集团设计研究院 |
| 15.1一般规定 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 15.2．1炼钢文氏管 | 鞍钢集团设计研究院 |
| 15.2.2炼铁文氏管 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 16洗涤塔、脱水器 | 鞍钢集团设计研究院 |
| 16.1一般规定 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 16.2炼钢系统 | 鞍钢集团设计研究院 |
| 16.3炼铁系统 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 17除尘设备试运转 | 鞍钢建设集团有限公司 |
| 17.1主体设备单体试运转 |  |
| 17.2卸输灰设备单体试运转 |  |
| 18安全与环保 | 中国第十七冶金建设有限公司 |
| 附录 |  |
| 条文说明 |  |

4 工作进度计划

1）2008年9月16～17日 ，第一次工作会议。

2）2008年11月15日， 各参编单位交主编单位编制稿。

3）2008年12月15日，主编单位完成汇总稿。

4）2009年1月5日，编制组第二次工作会议。

5）2009年1月20日，完成征求意见稿。

6）2009年2月28日 ，完成收集意见。

7）2009年3月31日 ，完成送审稿，召开专家审查会。

附件2

《冶金除尘设备施工及验收规范》编制第一次工作会议代表名单

| 序号 | 姓名 | 工 作 单 位 | 职称/职务 | 办公电话 | 电子信箱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 郭启蛟 | 中国冶金建设协会 | 教授级高工／副秘书长 | 010-82227793 | Guo7802@163.com |
| 2 | 郭建平 | 北京首钢建设集团有限公司 | 技术质量部部长 | 010-88294690 | GJP7618@SOHU.COM |
| 3 | 乔春生 | 宣化冶金环保设备制造（安装）有限责任公司 | 质管部部长 | 0313-3183005 | qcs6724@126.com |
| 4 | 李中元 | 中国第十七冶金建设公司 | 教授级高工／副总工程师 | 0555-2357602 | lzy17mcc.com |
| 5 | 徐铁燕 | 鞍钢集团设计研究院 | 教授级高工／主任 | 0412—6728331 | land0722@yahoo.com.cn |
| 6 | 王凤辉 | 辽宁科技大学 | 教授／科技处处长 | 0412-5928168 |  |
| 7 | 吴长革 | 中冶东北建设有限公司 | 高工／科技质量处处长 | 0412-6989648 | sywuchangge@163.com |
| 8 | 刘仁品 | 中冶北方工程技术有限公司 | 高工／主任 | 0412-5535757 | lrp-1963@163.com |
| 9 | 赵振奇 | 中冶北方工程技术有限公司 | 教授级高工 | 0412-6421631 |  |
| 10 | 邵 波 | 鞍钢建设集团公司 | 高工／总工程师 | 0412-5836367 |  |
| 11 | 尹长生 | 鞍钢建设集团公司技术中心 | 高工／主任 | 0412-5829433 | jszlb_yin@163.c0m |
| 12 | 李支海 | 鞍钢建设集团公司机电分公司 | 高工／总工程师 | 0412-6330832 | lzh691225@163.com |
| 13 | 姜长平 | 鞍钢建设集团公司机电分公司 | 科员 | 0412-56332254 | jcp.jsjd.o7@163.com |
| 14 | 徐长青 | 鞍钢建设集团公司技术中心 | 工程师／技术科科长 | 0412-5850900 | jszlb_xu@163.c0m |
| 15 | 杨丽娟 | 鞍钢建设集团公司技术中心 | 工程师／科员 | 0412-5850900 | jszlb_yang@163.c0m |